TERMO DE REFERÊNCIA

Processo SGP-e: CEASASC 383/2023

SETOR SOLICITANTE

Diretoria de Apoio Operacional

1. OBJETO

O presente termo de referência tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, materiais, produtos de manutenção para atender as necessidades das unidades das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A. (CEASA/SC).

- Especificações e quantidades

Os materiais e produtos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir a averiguação quanto a originalidade e integridade, devendo estar embalados conforme de praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação das informações referentes ao material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, além das demais informações exigidas pela legislação vigente. Segue abaixo o quantitativo e as especificações mínimas dos materiais e produtos a terem o preço registrado por meio deste procedimento, listados individualmente por item/lote: LOTE 1 – LÂMPADA ELÉTRICA LED T8 20W 120CM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 1; Lâmpada de LED, 20w, tubular, T8, 120cm, cor branco frio (entre 6000 e 6500k), com driver integrado, bivolt, com certificação INMETRO.; Peça; 100. LOTE 2 – LÂMPADA ELÉTRICA LED 50W. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 2; Lâmpada de LED, 50w, bulbo T, base E27, mínimo 6000k, cor branco frio, bivolt, com certificação INMETRO.; Peça; 100. LOTE 3 – LÂMPADA ELÉTRICA LED 9W. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 3; Lâmpada de LED, 9w, bulbo, base E27, mínimo 6000k, cor branco frio, bivolt, com certificação INMETRO; Peça; 100. LOTE 4 – LUMINÁRIA LED SLIM 120CM 36W. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 4; Luminária LED, potência 36w, cor branco frio (entre 6000k e 6500k), bivolt, 120cm, com certificação INMETRO.; Peça; 100. LOTE 5 – FITA ISOLANTE. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 5; Fita isolante na cor preta, rolo com 20 metros, plástica, largura 19mm, com alta durabilidade que não desgrude ou resseque ao longo dos anos, flexibilidade com movimentos bruscos de dilatação e contração dos fios. Antichamas. Resistente a raios ultravioletas. Deverá atender à ABNT NBR NM 60454-3-1. Classe A. Temperatura 105º. Validade de pelo menos 2 anos.; Peça; 30. LOTE 6 – CANALETA 25X12MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 6; Canaleta para piso. 25x12mm. 2m de comprimento.; Peça; 100. LOTE 7 – PAINEL LED DE EMBUTIR 18W REDONDO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 7; Painel LED Slim, 18w, branco frio (entre 6000 e 6500k), de embutir, redondo, diâmetro de aproximadamente 220mm, cor branca, 220v ou bivolt.; Peça; 30. LOTE 8 – PAINEL LED DE SOBREPOR 18W QUADRADO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 8; Painel LED Slim, 18w, branco frio (entre 6000 e 6500k), de sobrepor, quadrado, com medidas laterais entre 22cm a 25cm, cor branca, 220v ou bivolt.; Peça; 30. LOTE 9 – PAINEL LED DE EMBUTIR 18W QUADRADO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 9; Painel LED Slim, 18w, branco frio (entre 6000 e 6500k), de embutir, quadrado, com medidas laterais entre 22cm a 25cm, cor branca, 220v ou bivolt.; Peça; 30. LOTE 10 – LÂMPADA ELÉTRICA LED T8 18W 120CM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 10; Lâmpada de LED, 18w, tubular, T8, 120cm, cor branco frio (entre 6000 e 6500k), com driver integrado, bivolt, com certificação INMETRO.; Peça; 100. LOTE 11 – FOTOCÉLULA RELÉ COM BASE. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 11; Fotocélula relé com base, injetado em polipropileno resistente contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos. Lente da fotocélula em policarbonato transparente, varistor: proteção contra surtos de tensão, princípio de funcionamento eletromagnético.; Peça; 30. LOTE 12 – DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 12; Disjuntor trifásico, 50 amperes, DIN.; Peça; 30. LOTE 13 – DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 13; Disjuntor monofásico, 50 amperes, DIN.; Peça; 30. LOTE 14 – DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 14; Disjuntor monofásico, 25 amperes, DIN.; Peça; 30. LOTE 15 – DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 15; Disjuntor monofásico, 32 amperes, DIN.; Peça; 30. LOTE 16 – BOCAL SOQUETE PENDENTE PRETO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 16; Bocal, soquete, pendente, preto, termoplástico, E27.; Peça; 200. LOTE 17 – BOCAL SOQUETE FIXO TETO BRANCO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 17; Bocal, soquete, fixo teto, branco, termoplástico, E27.; Peça; 200. LOTE 18 – BOCAL SOQUETE FIXO TETO PRETO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 18; Bocal, soquete, fixo teto, preto, termoplástico, E27.; Peça; 200. LOTE 19 – PLAFON COM SOQUETE PORCELANA E27 BRANCO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 19; Plafon com soquete de porcelana, e27, branco.; Peça; 30. LOTE 20 – PLAFON COM SOQUETE PORCELANA E27 PRETO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 20; Plafon com soquete de porcelana, e27, preto.; Peça; 30. LOTE 21 – SOQUETE PARA LÂMPADA T8. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 21; Soquete para lâmpada de LED tubular T8 de 120cm.; Peça; 100. LOTE 22 – ABRAÇADEIRA PARA LÂMPADA T8. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 22; Abraçadeira para lâmpada de LED tubular T8 de 120cm.; Peça; 100. LOTE 23 – LÂMPADA ELÉTRICA LED T8 18W 120CM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 23; Lâmpada de LED, 20w, tubular, T8, 120cm, cor branco frio (entre 6000 e 6500k), com driver integrado, bivolt, com certificação INMETRO.; Peça; 100. LOTE 24 – REFLETOR LED 100W. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 24; Refletor de LED, 100w, 220v ou bivolt, cores variadas (entre 6000 e 6500k), IP66, à prova d’água, com certificação INMETRO.; Peça; 20. LOTE 25 – REFLETOR LED 150W. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 25; Refletor de LED, 150w, 220v ou bivolt, cores variadas, mínimo 6500k, IP66, à prova d’água, com certificação INMETRO.; Peça; 20. LOTE 26 – REFLETOR LED 200W. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 26; Refletor de LED, 200w, 220v ou bivolt, cores variadas, mínimo 6500k, IP66, à prova d’água, com certificação INMETRO.; Peça; 20. LOTE 27 – LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALETADA 120CM PARA 2 LÂMPADAS T8. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 27; Luminária de sobrepor, aletada, 120cm, para 2 lâmpadas T8 de 18W.; Peça; 20. LOTE 28 – SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 28; Tubo de sifão ajustável, em material plástico de PVC flexível, na cor branca, extensível com comprimento de pelo menos 70cm, com três diâmetros de entrada tipo rosca de 1”, 1.½”, e 1.¼” e quatro diâmetros de saída DN38, DN40 e DN50, acompanhado de acessórios originais para instalação (anéis de vedação e bucha de redução).; Peça; 100. LOTE 29 – TORNEIRA PLÁSTICO PARA JARDIM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 29; Torneira de plástico para jardim, na cor preta, com bico para torneira.; Peça; 10. LOTE 30 – RALO PARA ESGOTO GRELHA EM ALUMÍNIO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 30; Ralo grelha em alumínio para banheiro. Alumínio. Quadrado, medindo 15x15, com fecho.; Peça; 10. LOTE 31 – ASSENTO SANITÁRIO (TAMPA). ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 31; Assento sanitário oval, na cor branca, com assento e tampo injetados em polipropileno, para uso em louças ovais, devendo acompanhar itens originais para instalação.; Peça; 100. LOTE 32 – REFLETOR LED 100W COLORIDO COM CONTROLE. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 32; Ralo grelha em alumínio para banheiro. Alumínio. Quadrado, medindo 15x15, com fecho.; Peça; 10. LOTE 33 – ASSENTO SANITÁRIO (TAMPA) ALMOFADADO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 33; Assento sanitário oval almofadado clássico, na cor branca, com assento e tampo injetados em polipropileno, para uso em louças ovais, com medidas de comprimento entre 43 e 47cm e largura entre 35 e 40cm, distância entre os parafusos de 15cm, devendo acompanhar itens originais para instalação.; Peça; 10. LOTE 34 – CAIXA DESCARGA SOBREPOR. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 34; Caixa de descarga de sobrepor suspensa, completa, capacidade para 9 litros, para vaso sanitário, fabricado em material plástico PVC, na cor branca, acionamento por cordão, com boia de nível com sistema de descarga total.; Peça; 10. LOTE 35 – TANQUE. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 35; Tanque plástico PEAD/PVC/PEBD, 15 litros, para lavar panos, acompanhado dos itens necessários para a instalação, na cor branca. Tamanho mínimo de 46cm de comprimento x 41cm de largura x 24cm de altura.; Peça; 10. LOTE 36 – BOIA PARA CAIXA DESCARGA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 36; Boia para caixa de descarga de sobrepor, fabricado em polietileno.; Peça; 10. LOTE 37 – REPARO VÁLVULA HYDRA PARA BACIO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 37; Reparo válvula descarga modelo hydra max. Kit reparo para válvula de descarga hydra max/hydra clean/hydra pro. Material: liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável. Bitola: 1, ½, e ¼.; Peça; 100. LOTE 38 – ROLETE PARA PAPEL HIGIÊNICO PLÁSTICO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 38; Material: plástico. Cor: branca. Comprimento: 150mm. Diâmetro menor: 18mm. Diâmetro maior: 22,5mm. Capacidade de rolos: 1.; Peça; 10. LOTE 39 – SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 39; Suporte de parede para papel higiênico em metal sem tampa, acompanhado de parafusos e buchas necessários para a instalação.; Peça; 15. LOTE 40 – ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 40; Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão. Acionamento do sistema de descarga por meio de botão. Tipo de instalação: parede. Dimensões aproximadas: 51mm de comprimento x 120mm de altura x 150mm de largura.; Peça; 20. LOTE 41 – TORNEIRA METAL COM BICA DE PELO MENOS 18CM DE ALTURA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 41; Torneira tipo de mesa para lavatório, de pelo menos 18cm, composta em material metálico, com acionamento por alavanca única com giro de até ¼ de volta, para uso com água fria.; Peça; 10. LOTE 42 – TORNEIRA METAL PARA PIA TRADICIONAL. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 42; Torneira tipo de mesa para pia, tradicional, composta em material metálico e revestimento na cor cromada, para uso com água fria.; Peça; 20. LOTE 43 – CHUVEIRO ELÉTRICO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 43; Chuveiro elétrico, ducha, termoplástico, 3/4 temperaturas, cor branca, até 6.000w, 220v, com mangueira com ducha manual.; Peça; 10. LOTE 44 – FLEXÍVEL PARA BANHEIRO CAIXA DESCARGA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 44; Engate flexível em material PVC, na cor branca, e reforçado com malha interna de poliéster (PES), com comprimento de, no mínimo, 40cm, com uma conexão de tipo rosca macho de ½” e uma conexão tipo rosca fêmea de ½, devendo suportar pressão máxima de uso de até 12kgf/cm² (120 m.c.a.).; Peça; 10. LOTE 45 – AREIA FINA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 45; Areia fina para chapiscos em paredes ou muros externos, acabamentos da obra – reboco – em geral.; Metro Cúbico; 100. LOTE 46 – PEDRA BRITADA 1. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 46; Pedra britada, brita, n.º 1.; Metro Cúbico; 100. LOTE 47 – ROLO DE ESPONJA 9CM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 47; Rolo de esponja de 9cm com cabo/garfo para pintura.; Peça; 10. LOTE 48 – ROLO DE ESPONJA 23CM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 48; Rolo de esponja de 23cm com cabo/garfo para pintura.; Peça; 10. LOTE 49 – PREGO DE AÇO 17X27 COM CABEÇA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 49; Prego de aço com cabeça, medindo 17x27. Pacote com 1kg.; Kg; 20. LOTE 50 – PREGO DE AÇO 12X12 COM CABEÇA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 50; Prego de aço com cabeça, medindo 12x12. Pacote com 1kg.; Kg; 20. LOTE 51 – QUADRO DE 12/16 DISJUNTORES. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 51; Quadro de disjuntores. Distribuição. Embutir. 12/16.; Peça; 20. LOTE 52 – TINTA ACRÍLICA 18L PREMIUM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 52; Tinta acrílica em galão com 18L. Linha premium. Cores variadas.; Galão; 25. LOTE 53 – TINTA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO 18L. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 53; Tinta acrílica à base de solvente para sinalização (demarcação) viária. Cor amarela, a base de resina acrílica, acabamento brilho emborrachado. Galão com 18 litros. Emulsão em água. Observação: deve atender a especificação da ABNT NBR-11862.; Galão; 25. LOTE 54 – TIJOLO 6 FUROS. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 54; Tijolo de 6 furos. 9x14x24cm.; Peça; 300. LOTE 55 – TIJOLO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 55; Tijolo, bloco de concreto estrutural, medindo 14x19x39cm, conforme a ABNT NBR 6136.; Peça; 200. LOTE 56 – PISO CERÂMICO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 56; Piso cerâmico, 45x45cm, 1ª linha. PEI 5.; Metro Quadrado; 100. LOTE 57 – ARGAMASSA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 57; Argamassa, saca com 20kg. AC3.; Saco; 30. LOTE 58 – CIMENTO COLA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 58; Cimento cola. Saco com 20kg.; Saco; 30. LOTE 59 – REJUNTE FLEXÍVEL. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 59; Rejunte flexível. Saco com 1kg. Cores variadas.; Saco; 10. LOTE 60 – REJUNTE ACRÍLICO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 60; Rejunte acrílico. Pote com 1kg. Cores variadas.; Peça; 10. LOTE 61 – BANDEJA PARA PINTURA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 61; Bandeja de polietileno para pintura, para rolos de até 23cm.; Peça; 10. LOTE 62 – PINCEL PARA PINTURA TINTA ÓLEO DE 3”. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 62; Pincel para pintura, tinta óleo e esmalte sintético, medindo 3” (polegadas). Cerda pura e natural.; Peça; 10. LOTE 63 – PEDRA BRITADA PÓ. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 63; Pedra britada, pó de brita.; Metro Cúbico; 200. LOTE 64 – AREIA GROSSA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 64; Areia do tipo grossa, geralmente utilizada para preparar o concreto.; Metro Cúbico; 200. LOTE 65 – COLA DUREPOX. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 65; Cola tipo durepox, bicomponente, à base de resina epóxi, poliamida e cargas minerais. Embalagem de 100g.; Peça; 20. LOTE 66 – COLA PARA MADEIRA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 66; Cola para madeira. Embalagem com 1kg.; Kg; 10. LOTE 67 – COLA PARA TUBOS PVC. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 67; Cola para tubos PVC, adesivo para PVC (bisnaga) rígido. Composição: resina PVC e solvente, aparência incolor. Bisnaga com 75g.; Peça; 50. LOTE 68 – COLA TIPO SAPATEIRO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 68; Cola tipo sapateiro. Cola de contato. Entre 190g a 200g. Validade mínima de 12 meses.; Peça; 10. LOTE 69 – BICA CORRIDA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 69; Bica corrida.; Metro Cúbico; 50. LOTE 70 – PLUGUE FÊMEA 2 PINOS 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 70; Plugue fêmea, 2 pinos, cores variadas. 10A.; Peça; 50. LOTE 71 – PLUGUE MACHO 2 PINOS 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 71; Plugue macho, 2 pinos, cores variadas. 10A.; Peça; 50. LOTE 72 – PLUGUE FÊMEA 2 PINOS + TERRA 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 72; Plugue fêmea, 2 pinos + terra, cores variadas. 10A.; Peça; 50. LOTE 73 – PLUGUE MACHO 2 PINOS + TERRA 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 73; Plugue macho, 2 pinos + terra, cores variadas. 10A.; Peça; 50. LOTE 74 – REGISTRO DE PLÁSTICO 25MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 74; Registro de plástico, em PVC, de 25mm.; Peça; 50. LOTE 75 – REGISTRO DE PLÁSTICO 32MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 75; Registro de plástico, em PVC, de 32mm.; Peça; 50. LOTE 76 – REGISTRO DE PLÁSTICO 50MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 76; Registro de plástico, em PVC, de 50mm.; Peça; 50. LOTE 77 – VÁLVULA PARA PIA (LAVATÓRIO). ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 77; Válvula para pia (lavatório), em metal.; Peça; 50. LOTE 78 – LUVA PARA ESGOTO PVC 100MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 78; Luva para esgoto simples, PVC, 100mm.; Peça; 50. LOTE 79 – SILICONE. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 79; Silicone. Tubo com 280 a 300g/ml, incolor, para uso geral.; Peça; 50. LOTE 80 – BOIA ELÉTRICA COM CABO DE 3,5M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 80; Boia elétrica (chave de nível) com cabo de 3,5m.; Peça; 10. LOTE 81 – REPARO CAIXA ACOPLADA COMPLETO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 81; Reparo para caixa de descarga acoplada, completo.; Peça; 100. LOTE 82 – TUBO PVC ÁGUA 20MM, 6M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 82; Tubo soldável, PVC, 20mm, com um comprimento de 6m por peça. Passagem de água.; Peça; 50. LOTE 83 – ABRAÇADEIRA DE NYLON 40CM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 83; Braçadeira, de nylon, abraçadeira, plástica 40cm, pacote com 100 unidades. Para fio, cor preta ou branca. Embalagem com 100 peças.; Peça; 30. LOTE 84 – TUBO PVC ÁGUA 25MM, 6M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 84; Tubo soldável, PVC, 25mm, com um comprimento de 6m por peça. Passagem de água.; Peça; 50. LOTE 85 – TUBO PVC ÁGUA 32MM, 6M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 85; Tubo soldável, PVC, 32mm, com um comprimento de 6m por peça. Passagem de água.; Pacote; 50. LOTE 86 – TUBO PVC ÁGUA 50MM, 6M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 86; Tubo soldável, PVC, 50mm, com um comprimento de 6m por peça. Passagem de água.; Pacote; 50. LOTE 87 – TUBO PVC ESGOTO 100MM, 6M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 87; Tubo soldável, PVC, 100mm, com um comprimento de 6m por peça. Passagem de esgoto.; Metro Cúbico; 50. LOTE 88 – TUBO PVC ESGOTO 50MM, 6M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 88; Tubo soldável, PVC, 50mm, com um comprimento de 6m por peça. Passagem de esgoto.; Peça; 50. LOTE 89 – TUBO PVC ESGOTO 40MM, 6M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 89; Tubo soldável, PVC, 40mm, com um comprimento de 6m por peça. Passagem de esgoto.; Peça; 50. LOTE 90 – BUCHA PARA FIXAÇÃO DE NYLON 10MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 90; Bucha plástica para fixação, de nylon, 10mm. Pacote com 100 unidades.; Pacote; 50. LOTE 91 – BUCHA PARA FIXAÇÃO DE NYLON 8MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 91; Bucha plástica para fixação, de nylon, 8mm. Pacote com 100 unidades.; Pacote; 50. LOTE 92 – BUCHA PARA FIXAÇÃO DE NYLON 6MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 92; Bucha plástica para fixação, de nylon, 6mm. Pacote com 100 unidades.; Pacote; 50. LOTE 93 – JOELHO ESGOTO 100MM DE 90º. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 93; Joelho de 90º, 100mm, para esgoto.; Peça; 50. LOTE 94 – CAL HIDRATADA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 94; Cal hidratada, embalagem com 20kg.; Saco; 20. LOTE 95 – PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE SILICONE. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 95; Pistola, aplicador, para aplicação de silicone de 280ml a 300ml.; Peça; 5. LOTE 96 – FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 96; Fita zebrada para isolamento de área. Faixa de sinalização em polietileno zebrada preta/amarela 6,50 ou 7cm de largura. Rolo com 200 metros.; Peça; 10. LOTE 97 – TRENA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 97; Trena de 30 metros, em fibra de vidro, com sistema de recolhimento. Aprovada pelo INMETRO.; Peça; 10. LOTE 98 – TÊ DE PVC DE 100MM PARA ESGOTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 98; Tê, PVC, de 100m, para esgoto.; Peça; 50. LOTE 99 – CURVA DE PVC DE 100MM DE 90º PARA ESGOTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 99; Curva, PVC, 90 graus, 100mm, para esgoto.; Peça; 50. LOTE 100 – JOELHO DE PVC 90º DE 20MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 100; Joelho, PVC, 90 graus, 20mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 101 – JOELHO DE PVC 90º DE 25MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 101; Joelho, PVC, 90 graus, 25mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 102 – JOELHO DE PVC 90º DE 32MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 102; Joelho, PVC, 90 graus, 32mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 103 – JOELHO DE PVC 90º DE 50MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 103; Joelho, PVC, 90 graus, 50mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 104 – CURVA DE PVC 90º DE 50MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 104; Curva, PVC, 90 graus, 50mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 105 – CURVA DE PVC 90º DE 25MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 105; Curva, PVC, 90 graus, 25mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 106 – LUVA DE PVC DE 20MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 106; Luva, soldável, PVC, 20mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 107 – LUVA DE PVC DE 25MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 107; Luva, soldável, PVC, 25mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 108 – LUVA DE PVC DE 32MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 108; Luva, soldável, PVC, 32mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 109 – LUVA DE PVC DE 50MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 109; Luva, soldável, PVC, 50mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 110 – UNIÃO DE PVC DE 25MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 110; União, soldável, PVC, 25mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 111 – UNIÃO DE PVC DE 32MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 111; União, soldável, PVC, 32mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 112 – UNIÃO DE PVC DE 50MM PARA ÁGUA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 112; União, soldável, PVC, 50mm, para passagem de água.; Peça; 50. LOTE 113 – FITA VEDA ROSCA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 113; Fita veda rosca, 18mm X 50m.; Peça; 30. LOTE 114 – MANTA ASFÁLTICA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 114; Rolo de manta asfáltica, 30cm X 10m.; Peça; 30. LOTE 115 – TÊ DE PVC DE 20MM PARA ESGOTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 115; Tê de PVC de 20mm para passagem de esgoto.; Peça; 50. LOTE 116 – TÊ DE PVC DE 25MM PARA ESGOTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 116; Tê de PVC de 25mm para passagem de esgoto.; Peça; 50. LOTE 117 – TÊ DE PVC DE 32MM PARA ESGOTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 117; Tê de PVC de 32mm para passagem de esgoto.; Peça; 50. LOTE 118 – TÊ DE PVC DE 50MM PARA ESGOTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 118; Tê de PVC de 50mm para passagem de esgoto.; Peça; 50. LOTE 119 – CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5MM PRETO 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 119; Cabo flexível de cobre, 2,5mm, cor preta, com características de não propagação e autoextinção do fogo. Rolo com 100m.; Peça; 10. LOTE 120 – CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5MM AZUL 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 120; Cabo flexível de cobre, 2,5mm, cor azul, com características de não propagação e autoextinção do fogo. Rolo com 100m.; Peça; 5. LOTE 121 – CABO FLEXÍVEL DE COBRE 2,5MM VERDE 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 121; Cabo flexível de cobre, 2,5mm, cor verde, com características de não propagação e autoextinção do fogo. Rolo com 100m.; Peça; 5. LOTE 122 – CABO FLEXÍVEL DE COBRE 4MM PRETO 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 122; Cabo flexível de cobre, 4mm, cor preta, com características de não propagação e autoextinção do fogo. Rolo com 100m.; Peça; 10. LOTE 123 – CABO FLEXÍVEL DE COBRE 4MM AZUL 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 123; Cabo flexível de cobre, 4mm, cor azul, com características de não propagação e autoextinção do fogo. Rolo com 100m.; Peça; 5. LOTE 124 – CABO FLEXÍVEL DE COBRE 4MM VERDE 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 124; Cabo flexível de cobre, 4mm, cor verde, com características de não propagação e autoextinção do fogo. Rolo com 100m.; Peça; 5. LOTE 125 – CABO FLEXÍVEL DE COBRE 10MM PRETO 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 125; Cabo flexível de cobre, 10mm, cor preta, com características de não propagação e autoextinção do fogo. Rolo com 100m.; Peça; 10. LOTE 126 – CABO FLEXÍVEL DE COBRE 10MM AZUL 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 126; Cabo flexível de cobre, 10mm, cor azul, com características de não propagação e autoextinção do fogo. Rolo com 100m.; Peça; 5. LOTE 127 – CABO FLEXÍVEL DE COBRE 10MM VERDE 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 127; Cabo flexível de cobre, 10mm, cor verde, com características de não propagação e autoextinção do fogo. Rolo com 100m.; Peça; 5. LOTE 128 – CABO FLEXÍVEL PP 2X2,5MM PRETO 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 128; Cabo flexível PP, 2X2,5mm, cor preta. Rolo com 100m.; Peça; 10. LOTE 129 – CABO FLEXÍVEL PP 3X2,5MM PRETO 100M. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 129; Cabo flexível PP, 3X2,5mm, cor preta. Rolo com 100m.; Peça; 10. LOTE 130 – CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE P. 16-120MM. D. 4-35MM.. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 130; Conector de derivação perfurante universal. Principal 16-120mm. Derivado 4-35mm.; Peça; 50. LOTE 131 – MARTELO DE UNHA 27MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 131; Martelo de unha. 27mm. Com cabo de madeira.; Peça; 10. LOTE 132 – ALICATE UNIVERSAL 1000V. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 132; Alicate universal. 1000v.; Peça; 10. LOTE 133 – ALICATE DESENCAPADOR DE FIO TIPO PAPAGAIO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 133; Alicate desencapador de fio. Tipo papagaio. Fios de 0,2mm a 6mm.; Peça; 10. LOTE 134 – ALICATE DESENCAPADOR DE FIO 8”. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 134; Alicate desencapador de fio. 8”.; Peça; 10. LOTE 135 – PLAINA ELÉTRICA 900W 220V. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 135; Plaina elétrica profissional. 900w. 220v.; Peça; 3. LOTE 136 – TORQUÊS. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 136; Torquês.; Peça; 10. LOTE 137 – SERROTE PROFISSIONAL 18”. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 137; Serrote profissional. 18”.; Peça; 10. LOTE 138 – SOPRADOR ELÉTRICO 3000W 220V. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 138; Soprador elétrico. 3000w. 220v.; Peça; 6. LOTE 139 – SERRA ELÉTRICA 2000W 220V. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 139; Serra elétrica. 2000w. 220v.; Peça; 3. LOTE 140 – JOGO DE CHAVES LONGAS ALLEN 9 PEÇAS. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 140; Jogo de chaves allen. Longas. 9 peças.; Peça; 10. LOTE 141 – JOGO DE CHAVES DE BOCA ENTRE 5-32MM 25 PEÇAS. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 141; Jogo de chaves de boca/combinada. Entre 5 a 32mm. 25 peças.; Peça; 5. LOTE 142 – JOGO DE CHAVES ESTRIADAS 8 PEÇAS. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 142; Jogo de chaves estriadas. 8 peças.; Peça; 10. LOTE 143 – JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS 6 PEÇAS. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 143; Jogo de chaves de fenda e philips. 6 peças.; Peça; 10. LOTE 144 – JOGO DE CHAVES DE BOCA ENTRE 6-22MM 12 PEÇAS. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 144; Jogo de chaves de boca/combinada. Entre 6 a 22mm. 12 peças.; Peça; 10. LOTE 145 – BROCA ESCALONADA 4-12MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 145; Broca escalonada. 4 a 12mm.; Peça; 10. LOTE 146 – JOGO DE BROCAS ENGATE RÁPIDO ENTRE 5-13MM. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 146; Jogo de brocas para engate rápido. Entre 5 a 13mm.; Peça; 5. LOTE 147 – CONJUNTO DE EMBUTIR 2 TOMADAS 2 POLOS + TERRA 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 147; Conjunto de 2 tomadas (módulos) com 2 polos mais terra. 10A.; Peça; 20. LOTE 148 – CONJUNTO DE EMBUTIR 2 TOMADAS 2 POLOS + TERRA 20A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 148; Conjunto de 2 tomadas (módulos) com 2 polos mais terra. 20A.; Peça; 20. LOTE 149 – CONJUNTO DE EMBUTIR 1 TOMADA 2 POLOS + TERRA 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 149; Conjunto de 1 tomada (módulo) com 2 polos mais terra. 10A.; Peça; 20. LOTE 150 – CONJUNTO DE EMBUTIR 1 TOMADA 2 POLOS + TERRA 20A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 150; Conjunto de 1 tomada (módulo) com 2 polos mais terra. 20A.; Peça; 20. LOTE 151 – CONJUNTO DE EMBUTIR 3 TOMADAS 2 POLOS + TERRA 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 151; Conjunto de 3 tomadas (módulos) com 2 polos mais terra. 10A.; Peça; 20. LOTE 152 – CONJUNTO DE EMBUTIR 3 TOMADAS 2 POLOS + TERRA 20A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 152; Conjunto de 3 tomadas (módulos) com 2 polos mais terra. 20A.; Peça; 20. LOTE 153 – CONJUNTO DE SOBREPOR COM 1 TOMADA 2 POLOS + TERRA 20A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 153; Conjunto de sobrepor com 1 tomada (módulo) de 2 polos mais terra. 20A.; Peça; 20. LOTE 154 – CONJUNTO DE SOBREPOR COM 1 TOMADA 2 POLOS + TERRA 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 154; Conjunto de sobrepor com 1 tomada (módulo) de 2 polos mais terra. 10A.; Peça; 20. LOTE 155 – CONJUNTO DE SOBREPOR COM 2 TOMADAS 2 POLOS + TERRA 20A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 155; Conjunto de sobrepor com 2 tomadas (módulos) de 2 polos mais terra. 20A.; Peça; 20. LOTE 156 – CONJUNTO DE SOBREPOR COM 2 TOMADAS 2 POLOS + TERRA 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 156; Conjunto de sobrepor com 2 tomadas (módulos) de 2 polos mais terra. 10A.; Peça; 20. LOTE 157 – CONJUNTO DE SOBREPOR COM 3 TOMADAS 2 POLOS + TERRA 20A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 157; Conjunto de sobrepor com 3 tomadas (módulos) de 2 polos mais terra. 20A.; Peça; 20. LOTE 158 – CONJUNTO DE SOBREPOR COM 3 TOMADAS 2 POLOS + TERRA 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 158; Conjunto de sobrepor com 3 tomadas (módulos) de 2 polos mais terra. 10A.; Peça; 20. LOTE 159 – CONJUNTO DE EMBUTIR 1 INTERRUPTOR 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 159; Conjunto de embutir com 1 interruptor. 10A.; Peça; 20. LOTE 160 – MÓDULO TOMADA 2P + T BRANCO 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 160; Módulo tomada 2 pinos mais terra. Branco. 10A.; Peça; 40. LOTE 161 – CONJUNTO DE EMBUTIR 2 INTERRUPTORES 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 161; Conjunto de embutir com 2 interruptores. 10A.; Peça; 20. LOTE 162 – MÓDULO TOMADA 2P + T BRANCO 20A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 162; Módulo tomada 2 pinos mais terra. Branco. 20A.; Peça; 20. LOTE 163 – CONJUNTO DE EMBUTIR 3 INTERRUPTORES 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 162; Conjunto de embutir com 3 interruptores. 10A.; Peça; 20. LOTE 164 – MÓDULO INTERRUPTOR 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 164; Módulo interruptor. 10A.; Peça; 20. LOTE 165 – CONJUNTO DE SOBREPOR 1 INTERRUPTOR 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 165; Conjunto de sobrepor com 1 interruptor. 10A.; Peça; 20. LOTE 166 – CONJUNTO DE SOBREPOR 2 INTERRUPTORES 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 166; Conjunto de sobrepor com 2 interruptores. 10A.; Peça; 20. LOTE 167 – CONJUNTO DE SOBREPOR 3 INTERRUPTORES 10A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 167; Conjunto de sobrepor com 3 interruptores. 10A.; Peça; 20. LOTE 168 – MÓDULO INTERRUPTOR 20A. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 168; Módulo interruptor. 20A.; Peça; 20. LOTE 169 – ASFALTO FRIO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 169; Saco de 25kgs de asfalto frio.; Saco; 300. LOTE 170 – TINTA ACRÍLICA PARA PISO PREMIUM FOSCA 18L COR VERDE. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 170; Tinta acrílica para piso, fosco ou superior, em galão com 18L. Linha premium. Cor verde.; Galão; 25. LOTE 171 – TINTA ACRÍLICA PARA PISO PREMIUM FOSCA 18L COR BRANCA. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 171; Tinta acrílica para piso, fosco ou superior, em galão com 18L. Linha premium. Cor branca.; Galão; 25. LOTE 172 – BARRA DE FERRO 3/8 10MM COM 12M DE COMPRIMENTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 172; Ferro para construção. Barra de ferro de 3/8”, 10mm de diâmetro, 12 metros de comprimento.; Peça; 30. LOTE 173 – BARRA DE FERRO 5/16 8MM COM 12M DE COMPRIMENTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 173; Ferro para construção. Barra de ferro de 5/16”, 8mm de diâmetro, 12 metros de comprimento.; Peça; 30. LOTE 174 – BARRA DE FERRO 1/2 12,5MM COM 12M DE COMPRIMENTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 174; Ferro para construção. Barra de ferro de 1/2”, 12,5mm de diâmetro, 12 metros de comprimento.; Peça; 30. LOTE 175 – BARRA DE FERRO 4,2MM COM 12M DE COMPRIMENTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 175; Ferro para construção. Barra de ferro de 4,2mm de diâmetro, 12 metros de comprimento.; Peça; 30. LOTE 176 – BARRA DE FERRO 5/8 COM 12M DE COMPRIMENTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 176; Ferro para construção. Barra de ferro de 5/8”, 16mm de diâmetro, 12 metros de comprimento.; Peça; 30. LOTE 177 – BARRA DE FERRO 1”, 25MM, COM 12M DE COMPRIMENTO. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 177; Ferro para construção. Barra de ferro de 1”, 25mm de diâmetro, 12 metros de comprimento.; Peça; 30. LOTE 178 – CAIXA DE ELETRODO, 2.5MM, COM 5KGS.. ITEM; DESCRIÇÃO; UNIDADE DE MEDIDA; QUANTIDADE. 178; Caixa de eletrodo, 2.5mm de diâmetro, com 5kgs.; Peça; 30.

- Da natureza do objeto

(X) - Não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto n.º 2.355, de 16 de dezembro de 2022; (X) - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características e especificações usuais de mercado.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo tem o objetivo de suprir as necessidades de equipamentos, materiais e produtos de manutenção em todas as unidades da CEASA/SC, visando à manutenção da estrutura e continuidade da execução do abastecimento de hortifrutigranjeiros. É sabido que as estruturas prediais e ao entorno das unidades, especialmente a de São José que existe há mais de 47 anos sem grandes reformas em suas edificações, carecem de manutenção contínua devido à depredação causada pelo passar do tempo. Além disso, cumpre mencionar que também ocorre depredação dos espaços ocasionada pela grande movimentação de pessoas, cargas e caminhões rotineiramente. Tamanha é a necessidade de manutenções constantes no âmbito desta CEASA/SC que se encontra vigente o Contrato n.º 2021/08, formalizado com a empresa Triângulo Administração e Serviços LTDA por meio do Pregão Eletrônico n.º 2/2021 (CEASASC 10/2021), para contratação de postos de Eletricista, Marceneiro e Pedreiro. Desta forma, resta caracterizada a necessidade de aquisição dos equipamentos, materiais e produtos supramencionados.

3. DOS PARÂMETROS DA LICITAÇÃO

- Haverá necessidade de vistoria prévia (visita técnica)? ( ) - Vistoria obrigatória ( ) - Vistoria facultativa (X) - Não será exigida vistoria Justificativa: Não é necessária, considerando que as informações técnicas necessárias para formulação da proposta estão contidas neste termo.. - Será admitida a participação de consórcios? (X) - Não ( ) - Sim Justificativa: A vedação não limitará a competitividade, podendo até mesmo afetá-la pela união de concorrentes que podem disputar entre si. Além disso, é recomendável a participação de consórcios caso o objeto seja considerado “de alta complexidade ou vulto”, não sendo o caso em tela.. - Será admitida a participação de cooperativas? (X) - Não ( ) - Sim - Será admitida a subcontratação? (X) - Não ( ) - Sim - Do agrupamento de itens em lotes A aquisição/contratação se dará em lotes? ( ) - Não (X) - Sim Justificativa: O registro de preços se dará em lotes para obtenção do melhor preço..

4. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

- Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços): ( ) - Não (X) – Sim Justificativa: A). O descritivo do objeto indicará se deverá ser apresentado, junto com a proposta de preços, laudos e certificados; B). Poderá ser solicitado catálogo, prospecto, ou documento equivalente, contendo imagem e desenho técnico do produto, o nome da linha e código/nome do modelo e marca conforme apresentado na proposta sob pena de desclassificação do licitante, com a identificação precisa e inequívoca do bem que se pretende fornecer. Será aceito o site oficial do fabricante ou página da internet da licitante, desde que contenha as informações solicitadas; C). A critério da Equipe Técnica, poderá ser solicitada a amostra nas hipóteses em que se entenda que a documentação apresentada não seja suficiente para comprovar o atendimento às especificações técnicas;. - Será exigido amostra do(s) produto(s)/demonstração do(s) serviço(s): ( ) - Não (X) – Sim Justificativa: A critério da Equipe Técnica, poderá ser solicitada a amostra nas hipóteses em que se entenda que a documentação apresentada não seja suficiente para comprovar o atendimento às especificações técnicas.. - Será exigida prova de conceito? (X) - Não ( ) – Sim 4.4. Será exigida carta de solidariedade? (X) – Não ( ) – Sim 4.5. Será exigida garantia de proposta? (X) – Não ( ) – Sim Cumpre salientar que na proposta entregue deverão ser consideradas as despesas tais como: impostos, taxas, alimentação, transporte e demais encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários que incidam direta ou indiretamente no objeto. Além do valor do objeto, devem ser avaliados custos adicionais que poderão advir da contratação, como necessidade de contratação de pessoal etc.

5. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 5.1. Habilitação fiscal, social e trabalhista (X) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; (Link para consulta: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp) (X) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; (Link para consulta: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidaointernet/pj/emitir) (X) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); (Link para consulta: https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf) (X) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; (Link para consulta: https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces) (X) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; Observação: O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. (X) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual de Santa Catarina e do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; (Link da Fazenda Estadual de Santa Catarina: https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.CtaCte.Web/SolicitacaoCnd.aspx) Observação: Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. (X) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; Observação: Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. (X) Prova de Regularidade com TCU, CNJ (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) mediante consulta junto ao Tribuna de Contas da União. (Link para consulta: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 5.2. Qualificação técnica (X) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. Observações: i) para fins de comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com, no mínimo, 50% dos quantitativos previstos neste Termo de Referência; ii) será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante; iii) os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor; e iv) serão disponibilizadas todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.. (X) Apresentação da documentação eventualmente exigida nas especificações técnicas dos materiais e produtos.

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

- Prazo de entrega/execução Até 5 (cinco) dias úteis contados do envio de cada Autorização de Fornecimento pela CEASA/SC. 6.2. Local, horário e endereço de entrega Os materiais e produtos deverão ser entregues na Unidade de São José da CEASA/SC, localizada junto ao Km 205 da BR 101, no bairro Barreiros, em horário compreendido entre as 07:00 e 13:00, de segunda a sexta-feira. 6.3. Bens perecíveis (X) - Não ( ) - Sim 6.4. Garantia de execução do contrato Será exigida garantia de execução do contrato, nos moldes dos arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/21, em valor correspondente a .......... % do valor total do contrato? (X) - Não ( ) - Sim 6.5. Garantia do produto/serviço, manutenção e assistência técnica Prazo de validade conforme especificações técnicas dos itens.

7. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

7.1. Da CONTRATADA Obriga-se a empresa vencedora: A). Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item; B). Ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor; C). Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital; D). Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte e providenciar a imediata substituição dos mesmos; E). Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quando da entrega do produto; F). Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela CEASA/SC, sem qualquer ônus adicional; G). Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto da contratação; H). Manter, durante a vigência do contrato ou do registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação; I). A estender aos contratos objeto da ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada; J). Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do contrato; K). Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas e encargos sociais, inclusive, de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado; L). Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta; M). Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação, comunicando, imediatamente, a CONTRATANTE em caso de alteração; N). Realizar cadastro no Portal Externo do SGP-e (https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio) para que possa assinar eletronicamente com certificação digital TODOS os documentos firmados com a contratante (como realizar a assinatura digital: https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta_frequente/nova-como-realizar-a-assinatura-digital-via-portal-externo/).. 7.2. Da CONTRATANTE Obriga-se a Administração/Contratante: A). Comunicar à CONTRATADA toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues; B). Efetuar o pagamento da CONTRATADA de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no contrato; C). Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas; D). Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela CONTRATADA fora das especificações do contrato; E). Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; F). Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; G). Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados; e H). Demais condições constantes do edital de licitação..

8. DO CONTRATO

8.1. Instrumento Contratual ( ) Termo de Contrato; (X) Ata de Registro de Preço; 8.2. Vigência O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período a critério da CEASA/SC, conforme legislação vigente. A aquisição será realizada de forma parcelada e de acordo com a necessidade da CEASA/SC. 8.3. Gestão e Fiscalização Após a inserção do extrato da homologação do processo licitatório, serão designados o gestor e o fiscal do contrato. Em seguida, será elaborada a respectiva portaria, a qual, uma vez publicada, será devidamente registrada no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGP-e). Posteriormente, o processo será encaminhado ao setor responsável para a elaboração do Termo de Contrato, seguindo rigorosamente os procedimentos estabelecidos na cartilha.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1. Prazos Prazo de troca de bens rejeitados: 5 (cinco) dias corridos; Prazo de recebimento definitivo do objeto: 10 (dez) dias corridos. 9.2. Condições de Pagamento A). As despesas resultantes do presente Termo de Referência serão pagas de acordo com a proposta de preços apresentada pela empresa julgada vencedora; B). O pagamento será realizado por intermédio do Banco do Brasil, mediante apresentação da nota fiscal, até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente do aceite do recebimento definitivo, desde que comprovada a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, com a apresentação dos seguintes documentos: - Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; - Certidão Negativa de Débitos Estadual, de Santa Catarina e do Estado sede da empresa; - Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa; - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CND; e - Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF/FGTS. C). Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço; D). O pagamento será sustado se verificada inexecução do serviço ou serviço em desacordo com as especificações do termo de referência e proposta comercial, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço; E). A CONTRATADA deverá apresentar, no campo “observações” da Nota Fiscal, os dados bancários: Banco, Agência com dígito e Conta Corrente que deverá ser de titularidade da contratada; e F). Os pagamentos efetuados a crédito de outros bancos, que não seja o Banco do Brasil, serão descontados da taxa bancária, conforme legislação vigente e tabela junto ao Banco do Brasil.

10. DAS SANÇÕES

Em caso de descumprimento de cláusulas dispostas no termo de referência e na proposta contratual, serão aplicadas as sanções constantes na legislação pertinente (Lei Federal n.º 13.303/2016, subsidiariamente Lei Federal n.º 14.133/2021 e demais diplomas referentes à temática de licitações e contratos).

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O valor estimado calculado para este procedimento segue no documento pertinente - Pesquisa de Preços.

12. INDICAÇÃO RESPONSÁVEL NO ÓRGÃO PELOS ENCAMINHAMENTOS DE EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS

Nome: Isabela da Silva Freitas E-mail institucional: licitacao@ceasa.sc.gov.br Telefone institucional: (48) 3378-1708

Nome do Responsável pela Elaboração do TR

Responsável pela Elaboração do TR

Fernando dos Santos Diretor de Apoio Operacional (Assinado digitalmente)

De acordo, aprovo o Termo de Referência.

Responsável pela Formalização da

Chefia Imediata

Sandro Carlos Vidal Diretor-Presidente (Assinado digitalmente)